	№
	Наименование
		 Техническая спецификация
	
Ед. изм.
	Кол-во\объем
	Цена в тенге, за ед.
	
Сумма

	
Расходный материал

	1
	Эритротест цоликлоны Анти-Д супер
	ЦОЛИКЛОН Анти – D СУПЕР для определения резус фактора человека,  флакон капельница 5 мл № 20, 1 уп/20 фл
	упак
	1
	48 200,00

	48 200,00

	2
	Диагностические экспресс тесты для определения ВИЧ 1\2
	
HIV 1/2 Ab Plus Combo Rapid Test, (кассеты)

	
упак
	
1

	
17 200,00
	
17 200,00

	3
	Многофункциональная система мониторинга для измерения уровня глюкозы/холестерина/гемоглобина в крови. 

	Для измерения уровня глюкозы/холестерина/гемоглобина в крови.  Технология измерения  Основанная на электродных биосенсорах.  Тип экрана LCD экран (35x45 мм).  Вес 59 грамм, без батарей.  Размеры 88x64x22 мм  Источник питания 1.5 V (AAA) x 2  Время работы от батарей Больше, чем 1000 измерений  Гематокрит 30-55%  Калибровка Эквивалентная расчету по плазме крови Рабочий диапазон Температура Влажность 14-40 °C ≦-85% относительная влажность Условия хранения прибора (Условия перевозки) Температура Влажность -10-60 °C ≦-95% относительная влажность Тип образца (проба)  Цельная капиллярная кровь из пальца Диапазон измерения Глюкоза 1.1-33.3 ммоль/л (20-600 мг/дл), Холестерин 2.6-10.4 ммоль/л (100-400 мг/дл), Гемоглобин 4.3-16.1 ммоль/л (7-26 г/дл)
Время выполнения анализа Глюкоза	6 секунд, Холестерин	150 секунд, Гемоглобин 6 секунд, Объем памяти Глюкоза 200 результатов, Холестерин	50 результатов, Гемоглобин 50 результатов. Объем пробы крови Глюкоза	Минимум 0.8 мкл. Холестерин	Минимум 15 мкл. Гемоглобин Минимум 2.6 мкл.
	



упак
	2
	26 800,00
	53 600,00

	4
	Тест-полоски 

	для определения холестерина в крови, в упаковке 25 полосок (25 pcsTestStripsforCholesterol)
	упак
	25
	21 940,00
	548 500,00

	5
	Тест-полоски

	для определения гемоглобина в крови, в упаковке 25 полосок (25 pcsTestStripsforHemoglobin)
	упак
	25 
	8 040,00
	201 000,00

	6
	Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП)
	500 определений Набор укомплектован сыворотками контрольными для диагностики сифилиса (положительной и отрицательной) (3 флакона по 5,0 мл. + контрольные сыворотки К+ и К- по 1,0 мл.)
	
шт
	
2
	
78 000,00
	
156 000,00

	7
	Антиген трепонемный ультраозвученный для РСК

	Антиген трепонемный ультраозвученный для РСК, представляет собой поливалентный солевой экстракт из культуральных бледных трепонем  (Treponema pallidum)   штаммов 5, 7, 8, 9 и Рейтера, дезинтегрированных ультразвуком с добавлением консервантов и стабилизаторов.
	


наб
	


1
	


27 000,00
	


27 000,00

	8
	Пипетки Пастера 
	Пипетки Пастера 
	упак
	3
	6 600,00
	19 800,00

	9
	Бумага для графического видеопринтера УЗИ аппаратов 
	
Бумага UPP 110HG- 110mm x 18m (Япония) 
	
рулон
	
5
	
22 000,00
	
110 000,00

	10
	Бумага для графического видеопринтера УЗИ аппаратов
	Бумага  UPP 110HD, 110mmx20m (Япония)      
	рулон
	5
	22 000,00
	110 000,00

	Реагенты  для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus закрытого типа

	11
	Быстрый количественный тест на гликированный
гемоглобин
	Быстрый количественный тест на гликированный
гемоглобин (HbA1c). В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	упаковка
	1
	67 000,00
	67 000,00

	12
	Быстрый количественный тест на прокальцитонин  
	Быстрый количественный тест на прокальцитонин  (РСТ). В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер.
	упаковка
	1
	100 000,00
	100 000,00

	Реагенты  для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorecare MF-T1000 закрытого типа

	13
	Набор для определения  Гликированный гемоглобин
	Набор для определения HbA1c (Гликированный гемоглобин). В составе набора 20 специальных картриджей.
	упаковка
	10
	30 320,00
	303 200,00

	14
	Набор для определения свободный трийодтиронин
	Набор для определения fТ3 (свободный трийодтиронин).  В составе набора 20 специальных картриджей
	упаковка
	5
	40 540,00
	202 700,00

	15
	Набор для определения  свободный тироксин
	Набор для определения fТ4 (свободный тироксин) . В составе набора 20 специальных картриджей
	упаковка
	5
	34 920,00
	174 600,00

	16
	Набор для определения  ферритина
	Набор для определения Ferritin (ферритин). В составе набора 20 специальных картриджей
	упаковка
	5
	40 460,00
	202 300,00

	17
	Набор для определения  ТТГ
	Набор для определения ТSH (ТТГ). В составе набора 20 специальных картриджей
	упаковка
	5
	21 300,00
	106 500,00

	18
	Набор для определения  Прокальцитонина
	Набор для определения PCT (Прокальцитонин). В составе набора 20 специальных картриджей.
	упаковка
	5
	115 500,00
	577 500,00


									
