| № | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во\объем | Цена в тенге, за ед. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходный материал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Эритротест цоликлоны Анти-Д супер | ЦОЛИКЛОН Анти – D СУПЕР для определения резус фактора человека, флакон капельница 5 мл № 20, 1 уп/20 фл | упак | 1 | 48 200,00 | 48 200,00 |
| 2 | Диагностические экспресс тесты для определения ВИЧ 1\2 | HIV 1/2 Ab Plus Combo Rapid Test, (кассеты) | упак | 1 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| 3 | Многофункциональная система мониторинга для измерения уровня глюкозы/холестерина/гемоглобина в крови. | Для измерения уровня глюкозы/холестерина/гемоглобина в крови. Технология измерения Основанная на электродных биосенсорах. Тип экрана LCD экран (35x45 мм). Вес 59 грамм, без батарей. Размеры 88x64x22 мм Источник питания 1.5 V (AAA) x 2 Время работы от батарей Больше, чем 1000 измерений Гематокрит 30-55% Калибровка Эквивалентная расчету по плазме крови Рабочий диапазон Температура Влажность 14-40 °C ≦-85% относительная влажность Условия хранения прибора (Условия перевозки) Температура Влажность -10-60 °C ≦-95% относительная влажность Тип образца (проба) Цельная капиллярная кровь из пальца Диапазон измерения Глюкоза 1.1-33.3 ммоль/л (20-600 мг/дл), Холестерин 2.6-10.4 ммоль/л (100-400 мг/дл), Гемоглобин 4.3-16.1 ммоль/л (7-26 г/дл) Время выполнения анализа Глюкоза 6 секунд, Холестерин 150 секунд, Гемоглобин 6 секунд, Объем памяти Глюкоза 200 результатов, Холестерин 50 результатов, Гемоглобин 50 результатов. Объем пробы крови Глюкоза Минимум 0.8 мкл. Холестерин Минимум 15 мкл. Гемоглобин Минимум 2.6 мкл. | упак | 2 | 26 800,00 | 53 600,00 |
| 4 | Тест-полоски | для определения холестерина в крови, в упаковке 25 полосок (25 pcsTestStripsforCholesterol) | упак | 25 | 21 940,00 | 548 500,00 |
| 5 | Тест-полоски | для определения гемоглобина в крови, в упаковке 25 полосок (25 pcsTestStripsforHemoglobin) | упак | 25 | 8 040,00 | 201 000,00 |
| 6 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП) | 500 определений Набор укомплектован сыворотками контрольными для диагностики сифилиса (положительной и отрицательной) (3 флакона по 5,0 мл. + контрольные сыворотки К+ и К- по 1,0 мл.) | шт | 2 | 78 000,00 | 156 000,00 |
| 7 | Антиген трепонемный ультраозвученный для РСК | Антиген трепонемный ультраозвученный для РСК, представляет собой поливалентный солевой экстракт из культуральных бледных трепонем (Treponema pallidum) штаммов 5, 7, 8, 9 и Рейтера, дезинтегрированных ультразвуком с добавлением консервантов и стабилизаторов. | наб | 1 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 8 | Пипетки Пастера | Пипетки Пастера | упак | 3 | 6 600,00 | 19 800,00 |
| 9 | Бумага для графического видеопринтера УЗИ аппаратов | Бумага UPP 110HG- 110mm x 18m (Япония) | рулон | 5 | 22 000,00 | 110 000,00 |
| 10 | Бумага для графического видеопринтера УЗИ аппаратов | Бумага UPP 110HD, 110mmx20m (Япония) | рулон | 5 | 22 000,00 | 110 000,00 |
| Реагенты для портативного флуоресцентного анализатора Finecare FIA Meter Plus закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин | Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин (HbA1c). В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер. | упаковка | 1 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 12 | Быстрый количественный тест на прокальцитонин | Быстрый количественный тест на прокальцитонин (РСТ). В составе набора 25 специальных картриджей, идентификационный чип картриджей, буфер. | упаковка | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Реагенты для портативного иммунофлуоресцентный анализатор Fluorecare MF-T1000 закрытого типа |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Набор для определения Гликированный гемоглобин | Набор для определения HbA1c (Гликированный гемоглобин). В составе набора 20 специальных картриджей. | упаковка | 10 | 30 320,00 | 303 200,00 |
| 14 | Набор для определения свободный трийодтиронин | Набор для определения fТ3 (свободный трийодтиронин). В составе набора 20 специальных картриджей | упаковка | 5 | 40 540,00 | 202 700,00 |
| 15 | Набор для определения свободный тироксин | Набор для определения fТ4 (свободный тироксин) . В составе набора 20 специальных картриджей | упаковка | 5 | 34 920,00 | 174 600,00 |
| 16 | Набор для определения ферритина | Набор для определения Ferritin (ферритин). В составе набора 20 специальных картриджей | упаковка | 5 | 40 460,00 | 202 300,00 |
| 17 | Набор для определения ТТГ | Набор для определения ТSH (ТТГ). В составе набора 20 специальных картриджей | упаковка | 5 | 21 300,00 | 106 500,00 |
| 18 | Набор для определения Прокальцитонина | Набор для определения PCT (Прокальцитонин). В составе набора 20 специальных картриджей. | упаковка | 5 | 115 500,00 | 577 500,00 |